Paindlik akrediteeringuulatus mikrobioloogias

Paindliku akrediteerimisulatuse omistamisega annab akrediteerimisasutus laborile õiguse lisada ilma akrediteerimisasutuse-poolse eelneva hindamiseta akrediteerimisulatusse konkreetse akrediteeritud mõõteprintsiibi raames uusi mõõdetavaid parameetreid ja uuritavaid materjale/objekte pärast asjakohaste kontrollkatsete ja valideerimise edukat sooritamist (Paindlik akrediteerimisulatus. Põhimõtted ja hindamise juhend EAK juhend J19-2009).

(Paindlik akrediteerimisulatus –  viitab sellele, et laboratoorium võib järelevalvete vahelisel perioodil lisada paindliku mõõteprintsiibi alla kas N: metoodikaid, proovimaterjale. Laboratooriumil peavad selleks olema reeglid, kuidas uut metoodikat, uuringumaterjali laboratooriumis rutiintöösse lubada).

Uut metoodikat, proovimaterjali saab lisada peale laboratooriumisisest verifitseerimise või valideerimise protseduuri rakendamist. Vastav Meetod või mõõteprintsiip peab olema kaetud välise kvaliteedikontrolliga.

Akrediteerimistunnistuse lisa tuleb nagu vastavas näites toodud, kuid laboratooriumil peab endal olema täpne nimekiri, millised  parameetrid (metoodikad) vastaval hetkel on rutiintööks kasutusse lubatud.

Seletus paindliku akrediteerimisulatuse kohta

Aeroobsed mikroorganismid – kui see on paindliku ulatusega, siis selle all kuuluvad ka sihtuuringuna teostatavad aeroobsete mikroobide uuringud.

Kliiniline materjal, kui on paindliku ulatusega, siis saab peale verifitseerimise/valideerimise võtta juurde, ilma assessorit kohale kutsumata, uusi proovimaterjale

Seletus fikseeritud akrediteeringuulatuse kohta

Aeroobsed mikroorganismid – fikseeritud ulatusega, siin all on aeroobne külv mõeldud sihtuuringuna. Teised sihtuuringuna tellitud bakterid peavad olema akrediteeringu soovil eraldi metoodikatena ning akrediteeringu lisas välja toodud.

Fikseeritud proovimaterjali korral tuleb akrediteerimistunnistuse lisas ülesse lugeda kõik konkreetsed materjalid, mida labor akrediteerimiseks esitas.

Meetodid (mõõteprintsiibid) loetletakse kõik akrediteerimistunnistuse lisas. Uue meetodi (mõõteprintsiibi) lisamiseks tuleb esitada EAK-le avaldus ja meetod hinnatakse assessori poolt.

EAK esitab tabeli tegevuse asukoha põhiselt.

Protsess peab olema kaetud algusest lõpuni. Laboris peab olema dokumentatsioonist leitav, millist meetodit millises osakonnas teostatakse.

Näited on toodud Lisas I.