## Salmonella Shigella
Salmonella, Shigella |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
Põhirida: soolest isoleeritud | ≥ T | < R | Kogus μg | Märkused
Ampitsilliin | 14 | 14
Pefloksatsiin1 | 24 | 24 | 5 | Salmonellade tsiprofloksatsiinitundlikkust hinnata pefloksatsiini diski järgi
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
Tsiprofloksatsiin |  |  | 5 | Tsiprofloksatsiini 5 µg disk ei sobi salmonellade tundlikkuse määramiseks, tuleks kasutada pefloksatsiini 5 µg diski
| ≤ T | > R
Tsiprofloksatsiin MIK1 Salmonella | 0.064 | 0.064
Tsiprofloksatsiin MIK Shigella | 0.25 | 0.5
Reserv: soolevälised ja resistentsed tüved | ≥ T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 17 | 17 | 30
Tsefotaksiim | 20 | 17 | 5
Tseftasidiim | 22 | 19 | 10
Enterobakterite reservirida |  |  |  | ESBL, AmpC, KPC, MBL määramine algoritmi alusel
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Tsefotaksiim LL | 1 | 2
Tseftasidiim | 1 | 4
1Laborite valik, kumba kasutab

## Enterobakter
Enterobacterales |  |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | Täiendavad testid
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 19 | 19 | 20-10
Ertapeneem | 25 | 25 | 10 |  | M ja R →meropeneem→MBL, KPC määramine algoritmi alusel
Gentamütsiin | 17 | 14 | 10
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
(Tsefoksitiin ) | 19 | 19 | 30
Tsefotaksiim1 | 20 | 17 | 5 |  | M ja R →ESBL test; Pos D test FOX-ga→AmpC test
Tsefpodoksiim1 | 21 | 21 | 10 |  | M ja R→ ESBL test
Tseftasidiim1 | 22 | 19 | 10 |  | M ja R →ESBL test; Pos D test FOX-ga→AmpC test
Tsefuroksiim iv | 19 | 19 | 30 | Vastata ainult E. coli, P. mirabilis, Raoultella spp ja Klebsiella spp. Ainult komplitseerumata UTI Kehtib ainult kõrgete dooside korral, vt. dooside tabel
Tsefuroksiim suukaudne | 19 | 19 | 30
Tsiprofloksatsiin | 25 | 22 | 5 | va. Salmonella spp.
Reserv | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | ESBL, AmpC, KPC, MBL määramine algoritmi alusel
Amikatsiin | 18 | 15 | 30
Imipeneem | 22 | 17 | 10
Imipeneem | 50 | 17 | 10 | Proteus spp., Morganella morganii., Providencia spp.
Meropeneem | 22 | 16 | 10
Piperatsilliin-tasobaktaam | 20 | 17 | 30-6
Tobramütsiin | 17 | 14 | 10
Tsefepiim | 27 | 24 | 30
Uriini lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 14 | 14 | 10
Nitrofurantoiin | 11 | 11 | 100 | Ainult komplitseerumata UTI, vastata ainult E. coli
Norfloksatsiin | 22 | 19 | 10 | Ainult komplitseerumata UTI
Uriini lisavalikud | ≥ T | < R | Kogus μg
Fosfomütsiin | 24 | 24 | 200 | Ainult komplitseerumata UTI
| ≤ T | > R
Fosfomütsiin MIK | 32 | 32 |  | Ainult komplitseerumata UTI
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 17 | 17 | 30
Levofloksatsiin | 23 | 19 | 5
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Tobramütsiin | 17 | 14 | 10
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R |  | Mikroobipõhine vastamine
Doripeneem |  |  |  | Pole kasutusel
Ertapeneem | 0.5 | 0.5
Fosfomütsiin | 32 | 32
Imipeneem | 2 | 4
Imipeneem | 0.125 | 4 |  | Proteus spp., Morganella morganii., Providencia spp.
Meropeneem | 2 | 8
Moksifloksatsiin | 0.25 | 0.25
Tigetsükliin | 0.5 | 0.5 |  | Enterobacteriaceae: ainult MIK määramine; alanenud tundlikkus Proteus spp., Morganella spp., Providencia spp. suhtes
Tobramütsiin | 2 | 4
Tsefepiim | 1 | 4
Tsefotaksiim LL | 1 | 2
Lisavalikud | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Tigetsükliin | 18 | 15 | 15 | Ainult E. coli
1Labori valik skriininguks
a) |  |  | b) | c) | d)
E. coli fosfomütsiinitundlikkuse hindamine
a-c) eira pesi ja loe välist tsooniserva
d) inhibitsioonitsoon puudub

## Enterokokk
Enterococcus spp. |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h (glükopeptiidid 24 tundi) Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses (va. glükopeptiidid) Kvaliteedikontroll: Enterococcus faecalis ATCC 29212
Põhirida | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 10 | 8 | 2 | E. faecalis: resistentsust esineb harva; kinnituseks teha MIK
Gentamütsiin | 8 | 8 | 30 | Kasvuvaba tsoon ≥8 mm: sünergia penitsilliinide ja glükopeptiididega, kui isolaat on penitsilliinide ja glükopeptiidide suhtes tundlik Kasvuvaba tsoon <8 mm: isolaat on aminoglükosiidide suhtes resistentne, sünergia penitsilliinide ja glükopeptiididega puudub
Vankomütsiin1 | 12 | 12 | 5 | Vankomütsiinitundlike enterokokkide tsooni piirid on selgelt piiritletud, resistentsetel tüvedel hajusad
Beetalaktamaasi test
Reserv | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Imipeneem | 21 | 18 | 10
Kinupristiin-dalfopristiin | 22 | 20 | 15 | E. faecium
Linesoliid | 19 | 19 | 10
Uriini lisa | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin | 15 | 15 | 100 | Kehtib ainult E. faecalise puhul
Norfloksatsiin | 12 | 12 | 10 | Tundlikkus vastab tsiprofloksatsiini ja levofloksatsiini tundlikkusele
TMP-SMX | 50 | 21 | 1,25-23,75
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Kinupristiin-dalfopristiin | 1 | 4 |  | Kehtib ainult E. faecalisepuhul
Linesoliid | 4 | 4
Penitsilliin2 | 8 | 8
Teikoplaniin | 2 | 2
Tigetsükliin | 0.25 | 0.25
Tsiprofloksatsiin | 4 | 4
Vankomütsiin | 4 | 4 |  | Kui E. faecalis või E. faecium on resistentsed, määrata teikoplaniini MIK
1Labori valik:põhi- või reservirida
2Testitakse infektsioose endokardiidi puhul, hindamine vastavalt "Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment of infective endocarditis (new version 2009)" soovitusele (European Heart Journal doi:10.1093/eurheartj/ehp285, lk.19).
a) |  |  |  | b) c) | d)
Vankomütsiini tsoonid
a) Tsooni läbimõõt ≥ 12 mm, piir terav: tundlk
b-d) Fuzzy zone edge or colonies within zone. Perform confirmatory testing with PCR or report resistant even if the zone diameter ≥ 12 mm.
b-d) Tsooni piir hägune või kolooniad tsoonis. PCR kinnitav test või raporteeri resistentseks isegi kui tsooni läbimõõt on ≥ 12 mm.
a)
d)

## Stafülokokk
Stafülokokid |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Staphylococcus aureus ATCC 29213
Põhirida | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Erütromütsiin2 | 21 | 18 | 15
Gentamütsiin S. aureus | 18 | 18 | 10
Gentamütsiin KONS | 22 | 22 | 10
Klindamütsiin3 | 22 | 19 | 2
Oksatsilliin S. pseudintermedius | 20 | 20 | 1
TMP-SMX | 17 | 14 | 1,25-23,75
Tsefoksitiin1 S. aureus ja KONS | 22 | 22 | 30
Tsefoksitiin1 S. epidermidis | 25 | 25 | 30
Tsefoksitiin1 KONS | 25 | 25 | 30 | Pole võimalik samastada liigi tasemel
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 21 | 21 | 5 | Otiidi korral
Tsiprofloksatsiin KONS | 24 | 24 | 5 | Otiidi korral
Reserv | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Fusidiin | 24 | 24 | 10
Kinupristiin-Dalfopristiin5 | 21 | 18 | 15
Linesoliid | 21 | 21 | 10 | Hinda tsoone vastu valgust (hoia plaati valguse kõrgusel)
Tetratsükliin4 | 22 | 19 | 30
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 21 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin KONS | 24 | 24 | 5
Reserv MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Oksatsilliin S. aureus, S. lugdunensis, S.saprophyticus | 2 | 2
Oksatsilliin KONS | 0.25 | 0.25
Vankomütsiin S. aureus | 2 | 2
Vankomütsiin KONS | 4 | 4
Uriini lisa | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin | 13 | 13 | 100 | Ainult komplitseerumata UTI, S. saprophyticus
Norfloksatsiin6,7 | 17 | 17 | 10
TMP-SMX | 17 | 14 | 1,25-23,75
Tsiprofloksatsiin7 S.aureus | 21 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin7 KONS | 24 | 24 | 5
Silma lisa | ≥T | R< | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Fusidiin | 24 | 24 | 10
Klooramfenikool | 18 | 18 | 30
Levofloksatsiin S. aureus | 22 | 22 | 5
Levofloksatsiin KONS | 24 | 24 | 5
Moksifloksatsiin S. aureus | 25 | 25 | 5
Moksifloksatsiin KONS | 28 | 28 | 5
Tobramütsiin S. aureus | 18 | 18 | 10
Tobramütsiin KONS | 22 | 22 | 10
Tsiprofloksatsiin S. aureus | 21 | 21 | 5
Tsiprofloksatsiin KONS | 24 | 24 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 2 | 8 |  | Non-species tsoonid
Kinupristiin-Dalfopristiin | 1 | 2
Rifampitsiin | 0.064 | 0.5
Tigetsükliin | 0.5 | 0.5
1Testitakse tsefoksitiin, vastatakse oksatsilliin
2Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, roksitromütsiin ,ja asitromütsiin
3Vastamine D-testi alusel
4Labori valik, testitakse tetratsükliin, vastatakse ka doksütsükliin. Kui tetratsükliin tundlik, siis tundlik ka doksütsükliin. Kui tetratsükliin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus
5Resistentsuse korral teha MIK
6Skriinimiseks kasutatakse norfloksatsiini. Kui norfloksatsiin tundlik, siis tundlik tsiprofloksatsiini, levofloksatsiini, moksifloksatsiini ja ofloksatsiini suhtes. Kui norfloksatsiin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus
7Labori valik
A |  | B
1S. aureus ja bensüülpenitsilliin
A Tsooni piirid hägused, diameeter ≥ 26 mm: tundlik
B Tsooni piirid teravad, diameeter ≥ 26 mm: resistentne

## Anaeroobid
Anaeroobid | vs.9 2019
Diskdifusiooni kriteeriumid anaeroobide antimikroobse tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni.
Põhirida MIK | ≤T | >R
Ampitsilliin-sulbaktaam1 | 4 | 8
Amoksitsilliin-klavulaanhape1 | 4 | 8
Klindamütsiin | 4 | 4
Metronidasool | 4 | 4
Penitsilliin LL | 0.25 | 0.5
Piperatsilliin-tasobaktaam1 | 8 | 16
Reserv MIK | ≤T | >R
Ertapeneem2 | 0.5 | 0.5
Imipeneem2 | 2 | 4
Meropeneem2 | 2 | 8
Tsefoksitiin3
Clostridioides difficile3 | ≤T | >R
Metronidasool | 2 | 2
Vankomütsiin | 2 | 2
1Labori valik
2 Üks kolmest
3MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## Seened
Pärmseened1 | Version 9.0, valid from 2018-02-12
MIK meetod (EUCAST standardised broth microdilution method) Sööde: RPMI1640-2% glükoos, MOPS puhver Tihedus: 0,5x105 – 2,5x105 PMÜ/ml Inkubeerimine: 18-24 h Hindamine: Spektrofotomeetriline, täielik inhibitsioon: amphotericin B; 50% kasvu inhibitsioon: teised antibiootikumid Kvaliteedikontroll: C. parapsilosis ATCC 22019 või C. krusei ATCC 6258
| C. albicans |  | C. dublinensis |  | C. glabrata |  | C. krusei |  | C. parapsilosis |  | C. tropicalis |  | C. guillermondi |  | Candida spp. |  | Märkused
| T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R> | T<= | R>
Amfoteritsiin MIK | 1 | 1 | MIK | MIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | MIK | MIK | MIK | MIK | EUCAST; MIK2
Anidulafungiin MIK | 0.032 | 0.032 | MIK | MIK | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.002 | 4 | 0.064 | 0.064 | MIK | MIK | MIK | MIK | EUCAST; MIK2
Flukonasool MIK | 2 | 4 | MIK | MIK | 0.002 | 32 | ei määra | ei määra | 2 | 4 | 2 | 4 | MIK | MIK | 2 | 4 | EUCAST; MIK2
Vorikonasool MIK | 0.064 | 0.25 | 0.064 | 0.25 | MIK | MIK | MIK | MIK | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | MIK | MIK | MIK | MIK | EUCAST; MIK2
Mikafungiin MIK | 0.016 | 0.016 | MIK | MIK | 0.032 | 0.032 | MIK | MIK | 0.002 | 2 | MIK | MIK | MIK | MIK | MIK | MIK | EUCAST; MIK2
Posakonasool MIK | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | MIK | MIK | MIK | MIK | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | MIK | MIK | MIK | MIK | EUCAST; MIK2
1MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Kõik anidulafungiinile ja/või mikafungiinile tundlikud isolaadid võib lugeda tundlikuks kaspofungiinile seni, kuni EUCAST kehtestab BP kaspofungiinile. Kõik liigi C. parapsilosis isolaadid, mis on mõõdukalt tundlikud anidulafungiini ja/või mikafungiini suhtes, tuleb lugeda mõõdukalt tundlikeks ka kaspofungiini suhtes. EUCAST kliinilised BP kaspofungiinile puuduvad, sest laboritevahelisel testimisel esines MIK määramisel suur varieeruvus.

## Hemofiil
Haemophilus influenzae ja Haemophilus parainfluenzae1 |  |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks kasutada S. aureus ATCC 2913
Põhirida* | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine | Täiendavad testid, märkused
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 15 | 15 | 2-1 | Laiendatud Haemophilus spp.-le
2Penitsilliin (skriining) | 12 | 12 | 1U |  | Algoritmi alusel, mitte näidata
TMP-SMX | 23 | 20 | 1,25-23,75
Tsefuroksiim iv | 27 | 25 | 30
Tsefuroksiim suukaudne | 50 | 27 | 30
Beetalaktamaas test |  |  |  |  | Beetalaktamaas test Pos- ampitsilliin, amoksitsilliin→ R (sõltumata tsoonist)
Silma lisa | ≥T | <R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 28 | 28 | 30 | Laiendatud Haemophilus spp.-le
Levofloksatsiin | 30 | 30 | 5
Moksifloksatsiim | 28 | 28 | 5
Tetratsükliin | 25 | 22 | 30
Tsiprofloksatsiin | 30 | 30 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R |  | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 1 | 1 |  | Laiendatud Haemophilus spp.-le
Meropeneem (mitte meningiit) | 2 | 2
Meropeneem (meningiit) | 0.25 | 0.25 |  |  | Menigiidi puhul määratakse ainult MIK
Tsefotaksiim LL | 0.125 | 0.125
Tsefuroksiim iv | 1 | 2
Tsefuroksiim suukaudne | 0.125 | 1
Tsiprofloksatsiin | 0.064 | 0.064
1Kliinilised andmed teiste hemofiiluste kohta on vähesed
*Põhirea valik laborite otsustada

## Moraksella
Moraxella catarrhalis |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks vaata EUCAST QC tabeleid
MH-F | EUCAST
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 19 | 19 | 2-1 | Laiendatud Moraxella spp.-le
Erütromütsiin1 | 23 | 20 | 15
TMP-SMX | 18 | 15 | 1,25 - 23,76
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg | Mikroobipõhine vastamine
Klooramfenikool | 30 | 30 | 30 | Laiendatud Moraxella spp.-le
Levofloksatsiin | 29 | 29 | 5
Moksifloksatsiin | 26 | 26 | 5
Tetratsükliin2 | 28 | 25 | 30
Tsiprofloksatsiin | 31 | 31 | 5
Reserv MIK | ≤ T | > R |  | Mikroobipõhine vastamine
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 1 | 1 |  | Laiendatud Moraxella spp.-le
Tsefuroksiim iv | 4 | 8
Tsefuroksiim suukaudne | 0.125 | 4
Tsiprofloksatsiin | 0.125 | 0.125
1Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin,ja asitromütsiin
2Testitakse tetratsükliin, vastatakse ka doksütsükliin
Tetratsükliin tundlik = doksütsükliin tundlik
Kui tetratsükliin resistentne, siis määratakse vajadusel igale antibiootikumile eraldi tundlikkus

## Neisseria
1Neisseria meningitidis |  |  | vs.9 2019
MH-F | EUCAST
Põhirida MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Penitsilliin | 0.064 | 0.25
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Tseftriaksoon | 0.125 | 0.125
Reserv MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Meropenem (meningiit) | 0.25 | 0.25
Lisavalikud MIK | ≤T | >R | Mikroobipõhine vastamine
Tsiprofloksatsiin | 0.032 | 0.032
1Diskdifusiooni kriteeriumid tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni
1Neisseria gonorrhoeae | vs.9 2019
MH-F | EUCAST
Põhirida MIK | ≤T | >R
Penitsilliin | 0.064 | 1
Beetalaktamaasi määramine (plasmiidne resistentsus)
Reserv MIK | ≤T | >R
Tetratsükliin2 | 0.5 | 1
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Tseftriaksoon | 0.125 | 0.125
Tsiprofloksatsiin | 0.032 | 0.064
1Diskdifusiooni kriteeriumid tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit. Kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni. Antibiogrammi muudetakse vastavalt ELMÜ töörühma otsusele.
2Tetratsükliin tundlik = minotsükliin tundlik; mõned tetratsükliin-resistentsed isolaadid võivad olla minotsükliinitundlikud

## Pneumokokk
Streptococcus pneumoniae |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
MH-F | EUCAST
Põhirida | ≥T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin = Klaritromütsiin3 | 22 | 19 | 15
Klindamütsiin4 | 19 | 19 | 2
Oksatsilliin1,2 | 20 | 20 | 1
TMP-SMX | 13 | 10 | 1,25-23,75
Silma lisa | ≥T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 21 | 21 | 30
Levofloksatsiin | 16 | 16 | 5
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Norfloksatsiin5 | 10 | 10 | 10
Reserv MIK | ≤T | > R | Märkused
Penitsilliin (mitte meningiit) | 0.064 | 2 | vt. dooside tabel
Penitsilliin (meningiit) | 0.064 | 0.064 | vt. dooside tabel
Tsefotaksiim LL | 0.5 | 2
Reserv | ≥T | < R | Kogus μg
Moksifloksatsiin | 22 | 22 | 5
Vankomütsiin | 16 | 16 | 5
1Vastata penitsilliin
3Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, roksitromütsiin ,ja asitromütsiin
4 Vastamine D- testi alusel
5Kui norfloksatsiin on tundlik, siis on tundlikud ka levofloksatsiin ja moksifloksatsiin ja mõõdukalt tundlik tsiprofloksatsiin ja ofloksatsiin; kui norfloksatsiin on resistentne, tuleb vajadusel määrata tundlikkus eraldi levofloksatsiinile ja moksifloksatsiinile
*Verest ja liikvorist isoleeritud tüved saadetakse Terviseametisse tüpiseerimiseks
Diskdifusiooni test oksatsilliin 1µg
|  |  | Tsoon ³ 20 |  |  |  | Tsoon < 20
Tundlik kõikide B-laktaamide suhtes, va tsefakloor (märkida mõõdukalt tundlikuks)
| Bensüülpenitsilliin (meningiit) ja Fenoksümetüülpenitsilliin (kõik näidustused) |  |  | Bensüülpenitsilliin (kõik näidustused peale meningiidi) |  | Ampitsilliin, amoksitsilliin, piperatsilliin (b-laktamaasi inhibiitoriga ja ilma), tsefepiim, tsefotaksiim ja tseftriaksoon |  | Teised b-laktaamid
| Resistentne |  |  |  | Oksatsilliini tsoon ³ 8mm |  | Oksatsilliini tsoon < 8mm
|  |  | Määra MIK, hinda (EUCAST) |  |  | Tundlik | Määra MIK, hinda (EUCAST); ampitsilliini MIK näitab amoksitsilliini ja piperatsilliin (b-laktamaasi inhibiitoriga ja ilma) tundlikkust

## BStrep
Beeta-hemolüütiline streptokokk A,B,C,G grupp |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin= Klaritromütsiin1 | 21 | 18 | 15
Klindamütsiin2 | 17 | 17 | 2
Penitsilliin | 18 | 18 | 1Ü
Vankomütsiin | 13 | 13 | 5
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Klooramfenikool | 19 | 19 | 30
Levofloksatsiin | 17 | 17 | 5
Moksifloksatsiin | 19 | 19 | 5
Norfloksatsiin3 | 12 | 12 | 10
Uriini lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Levofloksatsiin | 17 | 17 | 5
Norfloksatsiin3 | 12 | 12 | 10
Tetratsükliin | 23 | 20 | 30
TMP-SMX | 18 | 15 | 1,25-23,75
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Penitsilliin LL | 0.25 | 0.25
Vankomütsiin | 2 | 2
1Testitakse erütromütsiin - vastatakse ka klaritromütsiin, rokitromütsiin ja asitromütsiin
2 Vastamine D- testi alusel
3Norfloksatsiin T = levofloksatsiin ja moksifloksatsiin T; kui norfloksatsiin on resistentne, siis määrata vajadusel tundlikkus eraldi levofloksatsiinile ja moksifloksatsiinile

## Strept
Viridans-streptokokid |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Nende bakterite hulka kuuluvad palju liike, mida võib grupeerida järgnevalt: S. anginosus group: S. anginosus, S. constellatus, S. intermedius S. mitis group: S. australis, S. cristatus, S. infantis, S. mitis, S. oligofermentans, S. oralis,S. peroris, S. pseudopneumoniae, S. sinensis S. sanguinis group: S. sanguinis, S. parasanguinis, S. gordonii S. bovis group: S. equinus, S. gallolyticus (S. bovis), S. infantarius S. salivarius group: S. salivarius, S. vestibularis, S. thermophilus S. mutans group: S. mutans, S. sobrinus
Põhirida MIK | ≤ T | > R
Ampitsilliin | 0.5 | 2
Penitsilliin LL | 0.25 | 2
Põhirida | ≥ T | < R | Kogus μg
Erütromütsiin1 |  |  | 15
Klindamütsiin (mitte uriin)2 | 19 | 19 | 2
Tseftriaksoon | 27 | 27 | 30
Vankomütsiin | 15 | 15 | 5
Lisavalikud MIK | ≤ T | > R
Tseftriaksoon | 0.5 | 0.5
Vankomütsiin | 2 | 2
1Ainult D-testi jaoks
2 Vastamine D-testi alusel

## Pseudomoonas
Pseudomonas spp. |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Põhirida ambulatoorne | ≥ T | < R | Kogus μg | Täiendavad testid vastavalt Infektsioonikontrolli otsusele
Gentamütsiin | 15 | 15 | 10
Imipeneem | 20 | 20 | 10
Piperatsilliin+tasobaktaam | 18 | 18 | 30-6
Tobramütsiin | 16 | 16 | 10
Tseftasidiim | 17 | 17 | 10
Tsiprofloksatsiin | 26 | 26 | 5
Põhirida statsionaar MIK | ≤T | >R
Amikatsiin | 8 | 16
Gentamütsiin | 4 | 4
Imipeneem1 | 4 | 4 |  | MBL+: kõik beeta-laktaamid v.a. astreonaam T→MT ja MT→R
Piperatsilliin+tasobaktaam | 16 | 16
Tobramütsiin | 4 | 4
Tsefepiim1 | 8 | 8
Tseftasidiim | 8 | 8
Tsiprofloksatsiin | 0.5 | 0.5
Silma lisa | ≥ T | < R | Kogus μg
Levofloksatsiin | 22 | 22 | 5
Lisavalikud MIK | ≤T | >R
Doripeneem |  |  |  | Pole kasutusel
Kolistiin | 2 | 2 |  | Sobib ainult mikrolahjendusmeetod
Meropeneem | 2 | 8
Tobramütsiin | 4 | 4
1Valik kas põhi- või reservreas

## Atsineetobakter
Acinetobacter spp. |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
Põhirida amb. | ≥ T | < R | Kogus μg | Märkused
Gentamütsiin | 17 | 17 | 10
Tsiprofloksatsiin | 50 | 21 | 5
Põhirida stats.1 | ≥ T | < R | Kogus μg
Amikatsiin | 19 | 17 | 30
Gentamütsiin | 17 | 17 | 10
Imipeneem | 24 | 21 | 10
Tsiprofloksatsiin | 50 | 21 | 5
Põhirida stats. MIK1 | ≤T | >R
Amikatsiin | 8 | 16
Gentamütsiin | 4 | 4
Imipeneem | 2 | 4
Tsiprofloksatsiin | 0.064 | 1
Lisavalikud1 | ≥ T | < R | Kogus μg
Doripeneem |  |  | 10 | Pole kasutusel
Meropeneem | 21 | 15 | 10
TMP-SMX | 14 | 11 | 1,25-23,75
Tobramütsiin | 17 | 17 | 10
Lisavalikud MIK1 | ≤T | >R
Doripeneem |  |  |  | Pole kasutusel
Kolistiin | 2 | 2 |  | Sobib ainult mikrolahjendusmeetod
Meropeneem | 2 | 8
Tobramütsiin | 4 | 4
1MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## S.maltophilia
Stenotrophomonas maltophilia |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: aeroobne, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tsoonid mõõdetakse tassi põhjalt musta tausta foonil peegelduvas valguses; ignoreeri peent või hägusat kasvu inhibitsioonitsoonis Kvaliteedikontroll: Escherichia coli ATCC 25922
MH | EUCAST
Põhirida1 | ≥ T | < R | Kogus μg
TMP-SMX2 | 16 | 16 | 1,25-23,75
Põhirida MIK1 | ≤T | >R
TMP-SMX | 4 | 4
1MIK määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Ignoreeri diski ümbruses peent ja hägusat kasvu
S. maltophilia ja TMP-SMX
A-C Nähtav välimine tsoon: T
D Kasv diskini, kasvaba tsoon puudub: R
A
B
C
D

## korünebakter
Corynebacterium spp. |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Valikud1 | T ≥ | R < | Kogus μg
Gentamütsiin | 23 | 23 | 10
Klindamütsiin | 20 | 20 | 2
Linesoliid | 25 | 25 | 10
Penitsilliin | 29 | 29 | 1Ü
Rifampitsiin | 30 | 25 | 5
Tetratsükliin | 24 | 24 | 30
Tsiprofloksatsiin | 25 | 25 | 5
Vankomütsiin | 17 | 17 | 5
Valikud MIK1 | ≤T | >R
Gentamütsiin | 1 | 1
Klindamütsiin | 0.5 | 0.5
Linesoliid | 2 | 2
Penitsilliin | 0.125 | 0.125
Rifampitsiin | 0.064 | 0.5
Tetratsükliin | 2 | 2
Tsiprofloksatsiin | 1 | 1
Vankomütsiin | 2 | 2
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## L. monocytogenes
Listeria monocytogenes |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Valikud1 | ≥T | <R | Kogus μg
Ampitsilliin | 16 | 16 | 2
Erütromütsiin | 25 | 25 | 15
Meropeneem | 26 | 26 | 10
Penitsilliin | 13 | 13 | 1 Ü
TMP-SMX | 29 | 29 | 1,25-23,75
Valikud MIK1 | ≤T | >R
Ampitsilliin | 1 | 1
Erütromütsiin | 1 | 1
Meropeneem | 0.25 | 0.25
Penitsilliin | 1 | 1
TMP-SMX | 0.064 | 0.064
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest

## Helicobacter
Helicobacter pylori | vs.9 2019
Valikud MIK1,2 | ≤T | >R
Amoksitsilliin | 0.125 | 0.125
Klaritromütsiin | 0.25 | 0.5
Levofloksatsiin | 1 | 1
Metronidasool | 8 | 8
Rifampitsiin | 1 | 1
Tetratsükliin | 1 | 1
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Diskdifusiooni kriteeriumid H. pylori antimikroobse tundlikkuse hindamiseks praegu puuduvad, kasutada MIK meetodit; kommertsiaalsete MIK meetodite korral järgida tootjapoolset instruktsiooni

## kampülobakter
Campylobacter jejuni, Campylobacter coli |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: Miokroaeroobne keskkond, 41±1ºC, 24h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Campylobacter jejuni ATCC 33560
Valikud1 | ≥T | <R | Kogus μg
2Erütromütsiin,C. jejuni | 20 | 20 | 15
2Erütromütsiin, C. coli | 24 | 24 | 15
3Tetratsükliin | 30 | 30 | 30
Tsiprofloksatsiin | 26 | 26 | 5
Valikud MIK1 | ≤T | >R
2Erütromütsiin,C. jejuni | 4 | 4
2Erütromütsiin, C. coli | 8 | 8
3Tetratsükliin | 2 | 2
Tsiprofloksatsiin | 0.5 | 0.5
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Erütromütsiin = klaritromütsiin ja asitromütsiin
3Tetratsükliin = doksütsükliin

## Pasteurella
Pasteurella multocida |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766, beeta-laktaam inhibiitor/kombinatsiooni kontrolliks kasutada S. aureus ATCC 2913
Valik1 | ≥T | <R | Kogus μg
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 15 | 15 | 2-1
Levofloksatsiin | 27 | 27 | 5
2Penitsilliin | 17 | 17 | 1 Ü
3Tetratsükliin | 24 | 24 | 30
TMP-SMX | 23 | 23 | 1,25-23,75
Tsefotaksiim | 26 | 26 | 5
Tsiprofloksatsiin | 27 | 27 | 5
Valik MIK1 | ≤T | >R
Ampitsilliin | 1 | 1
Amoksitsilliin | 1 | 1
Amoksitsilliin-klavulaanhape | 1 | 1
Doksütsükliin | 1 | 1
Levofloksatsiin | 0.064 | 0.064
Penitsilliin | 0.5 | 0.5
TMP-SMX | 0.25 | 0.25
Tsefotaksiim | 0.032 | 0.032
Tsiprofloksatsiin | 0.064 | 0.064
1Tundlikkuse määramine sõltub laborite vajadustest ja võimalustest
2Ampitsilliin=amoksitsilliini tundlikkust hinnata penitsilliinitundlikuse põhjal
3Tetratsükliin=doksütsükliin

## Aerokokk
Aerococcus sanguinicola ja urinae |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Streptococcus pneumoniae ATCC 49619
Põhirida | S ≤ | R > | kogus | Mikroobipõhine vastamine
Ampitsilliin | 26 | 26 | 2 | Laiendatud Aerococcus spp.-le
Tsiprofloksatsiin (komplitseerumata UTI) | 21 | 21 | 5
Vankomütsiin | 16 | 16 | 5
Reservirida MIK | S ≤ | R > |  | Mikroobipõhine vastamine
Meropenem | 0.25 | 0.25 |  | Laiendatud Aerococcus spp.-le
Penitsilliin LL | 0.125 | 0.125
Uriinirida | S ≤ | R > | kogus | Mikroobipõhine vastamine
Nitrofurantoiin (komplitseerumata UTI) | 16 | 16 | 100 | Laiendatud Aerococcus spp.-le

## Kingella
Kingella kingae |  |  |  | vs.9 2019
Diskdifusiooni meetod (EUCAST standardised disk diffusion method) Sööde: Mueller-Hinton agar + 5% defibrineeritud hobuseveri ja 20 mg/L β-NAD (MH-F) Tihedus: McFarland 0.5 Inkubeerimine: 5% CO2, 35±1ºC, 18±2h. Ebapiisava kasvuga isolaate (peale 16 - 20h inkubatsiooni) inkubeeritakse uuesti ja kasvuvabu tsoone hinnatakse 40-44h pärast. Hindamine: Tsooni piiriks loetakse kasvu pidurdust, tassilt eemaldatakse kaas ning tsoone mõõdetakse peegelduvas valguses Kvaliteedikontroll: Haemophilus influenzae ATCC 49766
Põhirida | S ≥ | R < | kogus | Märkused
Penitsilliin | 25 | 25 | 1 unit | Penitsilliinitundlikkus võrdub ampitsilliini,amoksitsilliini ja amoksitsilliin+klavulaanhappe tundlikkusega. β-laktamaaas positiivsed tüved on penitsilliini, ampitsilliini,amoksitsilliini ja amoksitsilliini suhtes resistentsed.
TMP+SMX | 28 | 28 | 1,25-23,75
Tsefotaksiim | 27 | 27 | 5
Tsiprofloksatsiin | 28 | 28 | 5
Reservirida | S ≤ | R >
Meropeneem | 0.032 | 0.032
Tsefotaksiim | 0.125 | 0.125
Ortopeedia lisavalik | S ≤ | R >
Rifampitsiin | 0.5 | 0.5

## SP pilt
Diskdifusiooni test oksatsilliin 1µg
| Tsoon ³ 20 |  |  |  | Tsoon < 20
Tundlik kõikide B-laktaamide suhtes, va tsefakloor (märkida mõõdukalt tundlikuks)
Bensüülpenitsilliin (meningiit) ja Fenoksümetüülpenitsilliin (kõik näidustused) |  | Bensüülpenitsilliin (kõik näidustused peale meningiidi) |  | Ampitsilliin, amoksitsilliin, piperatsilliin (b-laktamaasi inhibiitoriga ja ilma), tsefepiim, tsefotaksiim ja tseftriaksoon |  | Teised b-laktaamid
Resistentne |  |  | Oksatsilliini tsoon ³ 8mm |  | Oksatsilliini tsoon < 8mm
| Määra MIK, hinda (EUCAST) |  |  | Tundlik | Määra MIK, hinda (EUCAST); ampitsilliini MIK näitab amoksitsilliini ja piperatsilliin (b-laktamaasi inhibiitoriga ja ilma) tundlikkust

## Aeromoonas
Aeromonas spp. |  |  |  | vs.9 2019
MIK määramine (puljong-mikrolahjendusmeetod vastavalt ISO standard 20776-1-le) Sööde: Mueller-Hinton puljong Tihedus: 5x105 PMÜ/mL Inkubeerimine: kaetud paneelid, 35±1ºC, 18±2h. Hindamine: MIK väärtuseks lugeda antibiootikumi madalaim kontsentratsioon, millest edasi nähtav kasv puudub. Kvaliteedikontroll: Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Antibiootikumide jaoks, mida see tüvi ei kata, kasutada EUCAST QC tabeleid.
Põhirida | S ≤ | R > | S ≥ | R <
TMP+SMX | 2 | 4 | 19 | 16
Tsefepiim | 1 | 4 | 27 | 24
Tseftasidiim | 1 | 4 | 24 | 21
Tsiprofloksatsiin | 0.25 | 0.5 | 27 | 24
Aeromonas spp. ja TMP-SMX tsoonid
a-c) Loe ainult selgeid tsooni piire ja ignoreeri hägusust kasvu või kasvu inhibeerimistsoonis.

## doosid
Doosid |  | vs.9 2019
Penitsilliinid | Standard-doos | Kõrge doos | Eriolukorrad | Eriolukorrad
Bensüülpenitsilliin | 0.6 g (1 MÜ) x 4 iv | 1.2 g (2 MÜ) x 4-6 iv | Meningitis: For a dose of 2.4 g x 6 iv, isolates with MIC≤0.06 mg/L are susceptible. Pneumonia caused by S. pneumoniae: breakpoints are related to dosage: For a dose of 1.2 g x 4 iv, isolates with MIC ≤0.5 mg/L are susceptible. For a dose of 2.4 g x 4 iv or 1.2 g x 6 iv, isolates with MIC ≤1 mg/L are susceptible. For a dose of 2.4 g x 6 iv, isolates with MIC ≤2 mg/L are susceptible. | Meningiit: 2.4 g (4 MÜ) x 6 iv: MIC≤0.06 mg/L on tundlik S. pneumoniae põhjustatud kopsupõletik: 1.2 (2 MÜ) g x 4 iv: MIC ≤0.5 mg/L on tundlik 2.4 g (4 MÜ) x 4 iv or 1.2 g (2 MÜ) x 6 iv: MIC ≤1 mg/L on tundlik 2.4 g (4 MÜ) x 6 iv: MIC ≤2 mg/L on tundlik
Ampitsilliin | 2 g x 3 iv | 2 g x 4 iv | Meningitis: 2 g x 6 iv | Meningiit: 2 g x 6 iv
Ampitsilliin + sulbaktaam | (2 g ampitsilliini ja 1 g sulbaktaami) x 3 iv | (2 g ampitsilliini ja 1 g sulbaktaami) x 4 iv
Amoksitsilliin iv | 1 g x 3-4 iv Ülevaatamise | 2 g x 6 iv | Meningitis: 2 g x 6 iv | Meningiit: 2 g x 6 iv
Amoksitsilliin suukaudne | 0.5 g x 3 | 0,75-1 g x 6 |  | H. Influenzae: ainult kõrge doos
Amoksitsilliin + klavulaanhape iv | (1 g amoksitsilliini + 0,2 g klavulaanhapet) x 3-4 iv Ülevaatamisel | (2 g amoksitsilliini + 0,2 g klavulaanhapet) x 3 iv
Amoksitsilliin + klavulaanhape suukaudne | (0,5 g amoksitsilliini + 0,125 g klavulaanhapet) x 3 | (0,875 g amoksitsilliini + 0,125 g klavulaanhapet) x 3
Piperatsilliin + tasobaktaam | (4 g piperatsilliini + 0,5 g tasobaktaami) x 3 iv | (4 g piperatsilliini + 0,5 g tasobaktaami) x 4 iv | Pseudomonas spp.: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos
Fenoksümetüülpenitsilliin | 0.5-2 g x 3-4 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Oksatsilliin | 1 g x 4 iv | 1 g x 6 iv
Tsefalosporiinid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Tsefakloor | 0.25-1 g x 3 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole | Staphylococcus spp.: Minimum dose 0.5 g x 3 | Staphylococcus spp.: miinimumannus 0.5 g x 3
Tsefadroksiil | 0.5-1 g x 2 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Tsefaleksiin | 0.25-1 g x 2-3 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Tsefasoliin | 1 g x 3-4 (või 2 g x 3) iv sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Tsefepiim | 1 g x 3 või 2 g x 2 iv | 2 g x 3 iv | Pseudomonas spp.: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos
Tsefiksiim | 0.2-0.4 g x 2 suukaudne | Pole | Gonorrhoea: 0.4 g oral as a single dose | Gonorrhoea: 0.4 g suukaudselt ühe doosina
Tsefotaksiim | 1 g x 3 iv | 2 g x 3 iv | Meningitis: 2 g x 4 iv Gonorrhoea: 0.5 g im as a single dose | Meningitis: 2 g x 4 iv S. aureus: ainult kõrge doos
Tsefpodoksiim | 0.1-0.2 g x 2 suukaudne sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Tseftaroliin | 0.6 g x 2 iv over 1 hour | 0.6 g x 3 iv3, 2 tunni tagant | S. aureus in complicated skin and skin structure infections: There is some PK-PD evidence to suggest that isolates with MICs of 4 mg/L could be treated with high dose. | S. aureus + komplitseeritud naha ja pehmete kudede infektsioonid: isolaadid, mille Miik on 4 mg/L - ravida ainult kõrge doosiga
Tseftasidiim | 1 g x 3 iv | 2 g x 3 iv või 1 g x 6 | Pseudomonas spp.: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos
Tseftasidiim + avibaktaam | Tseftasidiim 2 g + avibaktaam 0,5 g x 3, 2 tunni tagant | Pole
Ceftibuten | 0.4 g x 1 oral | Pole
Tseftopiprool | 0.5 g x 3 iv over 2 hours | Pole
Tseftolosaan + tasobaktaam | Tseftolosaan 1 g + tasobaktaam 0,5 g x 3 iv 1 tunni tagant | Tegemisel
Tseftriaksoon | 1 g x 1 iv | 2 g x 2 iv | Meningitis: 4 g x 1 iv Gonorrhoea: 0.5 g im as a single dose | Meningiit: 4 g x 1 iv S. aureus: ainult kõrge doos
Tsefuroksiim iv | 0.75 g x 3 iv | 1.5 g x 3 iv | E. coli, Klebsiella spp, P. mirabilis: High dose only | E. coli, Klebsiella spp. (va K. aerogenes), Raoultella spp., P. mirabilis: ainult kõrge doos
Tsefuroksiim suukaudne | 0.25-0.5 g x 2 oral sõltub liigist ja/või infektsiooni tüübist | Pole
Karbapeneemid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Ertapeneem | 1 g x 1 iv üle 30 minuti | Pole
Imipeneem | 0.5 g x 4 iv üle 30 minuti | 1 g x 4 iv üle 30 minuti | Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos
Meropeneem | 1 g x 3 iv üle 30 minuti | 2 g x 3 iv üle 3 tunni | Meningitis: 2 g x 3 iv over 30 minutes | Meningiit: 2 g x 3 iv üle 30 minuti (või üle 3 tunni)
Monobaktaamid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Astreonaam | 1 g x 3 iv | 2 g x 4 iv | Pseudomonas spp.: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos
Kinoloonid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Tsiprofloksatsiin | 0.5 g x 2 suukaudselt või 0.4 g x 2 iv | 0.75 g x 2 suukaudselt või 0.4 g x 3 iv | Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only Staphylococcus spp.: High dose only Gonorrhoea: 0.5 g oral as a single dose | Pseudomonas spp.:ainult kõrge doos Staphylococcus spp.: ainult kõrge doos + kombineeritud ravi
Levofloksatsiin | 0.5 g x 1 suukaudselt või 0.5 g x 1 iv | 0.5 g x 2 suukaudselt või 0.5 g x 2 iv | Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only. S. pneumoniae: High dose only | Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos A, B, C ja D grupi streptokokid: ainult kõrge doos S. pneumoniae: ainult kõrge doos
Moksifloksatsiin | 0.4 g x 1 suukaudselt või 0.4 g x 1 iv | Pole
Norfloksatsiin | 0.4 g x 2 suukaudselt | Pole
Ofloksatsiin | 0.2 g x 2 suukaudselt või 0.2 g x 2 iv | 0.4 g x 2 suukaudselt või 0.4 g x 2 iv | Staphylococcus spp.: High dose only | Staphylococcus spp.: ainult kõrge doos + kombineeritud ravi
Aminoglükosiidid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Amikatsiin | 20 mg/kg x 1 iv | 30 mg/kg x 1 iv | Enterobacteriaceae: High dose only Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only | Enterobacteriaceae: ainult kõrge doos Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos Acinetobacter spp.: ainult kõrge doos
Gentamütsiin | 5 mg/kg x 1 iv | 7 mg/kg x 1 iv | Enterobacteriaceae: High dose only Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only | Enterobacteriaceae: ainult kõrge doos Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos Acinetobacter spp.: ainult kõrge doos
Netilmitsiin | 5 mg/kg x 1 iv | 7 mg/kg x 1 iv | Enterobacteriaceae: High dose only Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only | Enterobacteriaceae: ainult kõrge doos Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos Acinetobacter spp.: ainult kõrge doos
Tobramütsiin | 5 mg/kg x 1 iv | 7 mg/kg x 1 iv | Enterobacteriaceae: High dose only Pseudomonas spp.: High dose only Acinetobacter spp.: High dose only | Enterobacteriaceae: ainult kõrge doos Pseudomonas spp.: ainult kõrge doos Acinetobacter spp.: ainult kõrge doos
Glükopetiidid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Teikoplaniin | 0.4 g x 1 iv | 0.8 g x 1 iv
Vankomütsiin | 0.5 g x 4 iv või 1 g x 2 iv või 2 g x 1 püsiva infusioonina | Pole
Makroliidid, linkoosamiidid ja streptogramiinid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Asitromütsiin | 0.5 g x 1 suukaudselt või 0.5 g x 1 iv | None | Gonorrhoea: 2 g oral as a single dose | Gonorrhoea: 2g suukaudselt ühe doosina
Klaritromütsiin | 0.25 g x 2 suukaudselt | 0.5 g x 2 suukaudselt
Erütromütsiin | 0.5 g x 2-4 suukaudselt või 0.5 g x 2-4 iv | 1 g x 4 suukaudselt või 1 g x 4 iv
Klindamütsiin | 0.3 g x 2 suukaudselt või 0.6 g x 3 iv | 0.3 g x 4 suukaudselt või 0,9 g x 3 iv
Kinupristiin-Dalfopristiin | 7.5 mg/kg x 2 iv | 7.5 mg/kg x 3 iv
Tetratsükliinid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Doksütsükliin | 0.1 g x 1 suukaudselt | 0.2 g x 1 suukaudselt
Minotsükliin | 0.1 g x 2 suukaudselt | Pole
Tetratsükliin | 0.25 g x 4 suukaudselt | 0.5 g x 4 suukaudselt
Tigetsükliin | 0.1 g algannusena mille järgneb 50 mg x 2 iv | Pole
Oksasolidinoonid | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations
Linesoliid | 0.6 g x 2 suukaudselt või 0.6 g x 2 iv | Pole
Tedizolid | 0.2 g x 1 oral | Pole
Teised antibakteriaalsed ained | Standard-doos | Kõrge doos | Special situations | Eriolukorrad
Klooramfenikool | 1 g x 4 suukaudselt või 1 g x 4 iv | 2 g x 4 suukaudselt või 2 g x 4 iv |  | N. meningitidis: ainult kõrge doos
Kolistiin | 2 MU x 3 iv algannusena mille järgneb 9 MU | Pole
Daptomütsiin | 4 mg/kg x 1 iv | 6 mg/kg x 1 iv
Fosfomütsiin iv | 4 g x 3 iv | 8 g x 3 iv
Fosfomütsiin suukaudselt | 3 g x 1 suukaudselt ühe doosina | Pole
Fusidiin | 0.5 g x 2 suukaudselt või 0.5 g x 2 iv | 0.5 g x 3 suukaudselt või 0.5 g x 3 iv
Metronidasool | 0.4 g x 3 suukaudselt või 0.4 g x 3 iv | 0.5 g x 3 suukaudselt või 0.5 g x 3 iv
Nitrofurantoiin | 50 - 100 mg x 3-4 suukaudselt | Pole
Rifampitsiin | 0.6 g x 1 suukaudselt või 0.6 g x 1 iv | 0.6 g x 2 suukaudselt või 0.6 g x 2 iv
Spektinomütsiin | 2 g x 1 im | Pole | Gonorrhoea: 2 g im as a single dose
Trimetoprim | 0.16 g x 2 oral | Pole
Sulfametoksasool + trimetoprim | Sulfametoksasool 0.8 g + trimetoprim 0.16 g x 2 suukaudselt või Sulfametoksasool 0.8 g + trimetoprim 0.16 g x 2 iv | Sulfametoksasool 1.2 g + trimetoprim 0.24 g x 2 suukaudselt või Sulfametoksasool 1.2 g+ trimetoprim 0.24 g t x 2 iv | Stenotrophomonas maltophilia: High dose only | Stenotrophomonas maltophilia: ainult kõrge doos