Eestis kasutusel olevad troponiini määramise meetodid (ajakohastatud 03.10.2017)

| Haigla | Tootja / Analüsaator | Troponiin (südamespetsiifiline Troponiin T või I kõrgtundlikul meetodil) | Üldrahvastiku 99. protsentiil (referentsvahemiku ülemine piir) |
| --- | --- | --- | --- |
| Piirkondlikud haiglad |  |  |  |
| SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | Roche/ cobas e 601 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Roche/ cobas e 601 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| Keskhaiglad |  |  |  |
| AS Ida-Tallinna Keskhaigla | Roche/ cobas e 601 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| AS Lääne-Tallinna Keskhaigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Ida-Viru Keskhaigla | Roche/ cobas e 601/ e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Pärnu Haigla | Abbott/Architect ci8200 | cTnI-hs | 26 ng/L |
| Üldhaiglad |  |  |  |
| AS Järvamaa Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Kuressaare Haigla | Roche/ cobas e 601/ e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Läänemaa Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| AS Rakvere Haigla | Beckman Coulter/ ACCESS 2 | cTnI-hs | 40 ng/L |
| AS Lõuna-Eesti Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Narva Haigla | Abbott/Architect i1000sr | cTnI-hs | 26 ng/L |
| SA Viljandi Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| AS Valga Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Hiiumaa Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| AS Põlva Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| SA Raplamaa Haigla | Roche/ cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| Kohalik haigla |  |  |  |
| SA Jõgeva Haigla | Roche/cobas e 411 | cTnT-hs | 14 ng/L |
| Labor |  |  |  |
| Synlab Eesti OÜ | Siemens/ADVIA Centaur XPT | cTnI-hs | 40 ng/L |