## Slide 1: Patsiendiohutuse andmekogu Vale proov, vale tulemus või vale seos? Laborijuhtumid POHAK-i andmetes
Mai 2026
Terviseamet

## Slide 2
Patsiendiohutuse andmekogu (POHAK)

## Slide 3: POHAK – patsiendiohutuse andmekogu
Kellele?
Tervishoiuteenuse osutajatele
Terviseametile
Tervishoiusüsteemile tervikuna
Teadusele ja poliitikakujundajatele
Milleks?
• Juhtumitest õppimiseks ja ennetusmeetmete toimivuse
hindamiseks
• Kiiremaks tagasisideks asutustele; korduvate riskide
varaseks tuvastamiseks
• Sisendiks erialasteks ennetusprogrammideks ja
tervisepoliitika

## Slide 4: POK - patsiendiohutusjuhtumite klassifikatsioon
ühtne riiklik klassifikaator
jagab juhtumid tüübi järgi (nt laboriuuringu juhtum, ravimiga seotud juhtum jne)
võimaldab andmeid võrrelda ja analüüsida

## Slide 5
Laboriga seotud ohutusjuhtumid

## Slide 6: Laboriga seotud juhtum ≠ labori töö viga
Protsessi etapp | Näited kirjeldustest
Preanalüütiline faas | proovi võtmine; märgistamine; tellimus; transport
Analüütiline faas | Analüsaator; reagent / lot; kalibreerimine; mõõtmine; tehniline teostus
Postanalüütiline faas | tulemuse valideerimine; kinnitamine; edastamine; infosüsteemid

## Slide 7: POK alusel „laborijuhtum“
Kokku juhtumeid 807
valdavalt kahjuta- ja ohujuhtumid
4 juhtumit, mille tagajärjeks on hinnatud patsiendile püsiv tervisekahju

## Slide 8: Kohustuslikud POJUd
Proovinõu/tellimus ei kuulu antud patsiendile - 297
Tüüpilised juhtumid:
korraga võeti mitmelt pt-lt proove, katsutid/kleebised läksid segamini.
Patsiendi tuvastamise probleemid
vale analüüsi tellimus seotud patsiendiga
sünnitusjärgsed analüüsid –ema ja lapse kleebised segamini
Analüüsi tulemuse väljastamine valele patsiendile - 92
Tüüpilised juhtumid:
algselt valesti markeeritud proov
Süsteemis vale patsiendi sidumine tulemusega
analüüs ise võib olla korrektne, aga läheb valele inimesele
Kolmandikul juhtumitest jõudis info kaugemale, kui analüüsi tellija. St riiklikku infosüsteemi ja patsiendini

## Slide 9: Ülejäänud raporteeritud POJUd
Vale analüüsi tulemuse väljastamine – 411
  109 juhtumit seotud liidestusveaga, mis muutis kõik väärtused valeks
  Põhjused: analüsaatori rike, reagendi / loti probleem, kalibreerimine, kinnitamise/tõlgendamise viga

## Slide 10: Juhtumi menetlemine – „5 miks-i“
Oluline on vaadata kaugemale, kui „õde eksis“. Menetlus tähendab lihtsalt „miks“ küsimuse kordamist, kuni on jõutud süsteemi tasandile.
POHAK ei anna valmis vastuseid, vaid näitab, kuhu vaadata. Laborimeditsiinil on siin võtmeroll: mitte ainult analüüsida proove, vaid aidata kogu süsteemil näha, kus patsient–proov–tulemus ahel katkeb.

## Slide 11: Tänan kuulamast!
Laura Liivamägi
Laura.liivamagi@terviseamet.ee
Patsiendiohutuse teenuse juht